山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 18 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.30 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-17 | 01:00 | 16.26 | 32.60 | 506.46 |
|  | 02:00 | 16.77 | 31.95 | 525.30 |
|  | 03:00 | 17.67 | 36.65 | 518.41 |
|  | 04:00 | 17.75 | 32.39 | 505.37 |
|  | 05:00 | 16.67 | 33.02 | 505.46 |
|  | 06:00 | 16.84 | 32.67 | 502.74 |
|  | 07:00 | 17.62 | 32.33 | 517.48 |
|  | 08:00 | 17.51 | 35.03 | 508.44 |
|  | 09:00 | 16.78 | 32.20 | 505.65 |
|  | 10:00 | 15.79 | 32.20 | 502.15 |
|  | 11:00 | 16.47 | 32.63 | 490.39 |
|  | 12:00 | 17.56 | 32.34 | 478.58 |
|  | 13:00 | 16.80 | 32.39 | 492.40 |
|  | 14:00 | 17.52 | 32.79 | 478.34 |
|  | 15:00 | 17.07 | 32.62 | 476.17 |
|  | 16:00 | 16.36 | 32.65 | 472.88 |
|  | 17:00 | 16.02 | 32.45 | 475.47 |
|  | 18:00 | 17.31 | 32.44 | 487.24 |
|  | 19:00 | 16.90 | 38.00 | 488.96 |
|  | 20:00 | 17.25 | 32.90 | 492.46 |
|  | 21:00 | 16.07 | 32.20 | 504.61 |
|  | 22:00 | 18.61 | 49.40 | 501.92 |
|  | 23:00 | 17.63 | 34.01 | 492.81 |
|  | 24:00 | 16.16 | 32.50 | 489.02 |
| 平均 |  | 16.97 | 33.76 | 496.61 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |