山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 20 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月19日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 14．06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0．98 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8．85 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-19 | 01:00 | 18.35 | 30.78 | 490.46 |
|  | 02:00 | 17.79 | 65.72 | 490.44 |
|  | 03:00 | 17.94 | 44.41 | 494.75 |
|  | 04:00 | 16.40 | 31.68 | 496.13 |
|  | 05:00 | 16.96 | 32.44 | 493.28 |
|  | 06:00 | 16.17 | 32.36 | 484.42 |
|  | 07:00 | 17.59 | 31.39 | 519.86 |
|  | 08:00 | 21.45 | 33.74 | 517.52 |
|  | 09:00 | 17.41 | 51.74 | 517.73 |
|  | 10:00 | 16.23 | 34.17 | 509.48 |
|  | 11:00 | 17.23 | 35.28 | 495.16 |
|  | 12:00 | 17.44 | 33.96 | 509.43 |
|  | 13:00 | 18.00 | 36.36 | 525.25 |
|  | 14:00 | 16.66 | 34.98 | 532.65 |
|  | 15:00 | 21.55 | 33.40 | 530.47 |
|  | 16:00 | 16.14 | 33.88 | 533.20 |
|  | 17:00 | 16.82 | 43.00 | 523.87 |
|  | 18:00 | 18.02 | 35.94 | 510.08 |
|  | 19:00 | -- | -- | -- |
|  | 20:00 | -- | -- | -- |
|  | 21:00 | -- | -- | -- |
|  | 22:00 | -- | -- | -- |
|  | 23:00 | -- | -- | -- |
|  | 24:00 | -- | -- | -- |
| 平均 |  | 17．40 | 37．51 | 509．67 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 1月19日19：00时因35吨锅炉故障停运检修故烟气在线监测系统停运。 |  |  |