山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 22 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.17 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-21 | 01:00 | 16.69 | 33.18 | 494.46 |
|  | 02:00 | 16.86 | 32.37 | 453.29 |
|  | 03:00 | 17.14 | 32.27 | 452.13 |
|  | 04:00 | 18.61 | 32.38 | 507.54 |
|  | 05:00 | 17.33 | 32.29 | 507.28 |
|  | 06:00 | 18.43 | 31.93 | 513.75 |
|  | 07:00 | 18.46 | 38.63 | 507.01 |
|  | 08:00 | 18.02 | 32.29 | 477.32 |
|  | 09:00 | 17.38 | 32.11 | 508.50 |
|  | 10:00 | 16.76 | 32.34 | 490.37 |
|  | 11:00 | 17.02 | 32.23 | 487.20 |
|  | 12:00 | 17.86 | 32.86 | 543.95 |
|  | 13:00 | 18.99 | 32.80 | 511.64 |
|  | 14:00 | 16.33 | 32.62 | 509.23 |
|  | 15:00 | 16.26 | 32.78 | 505.02 |
|  | 16:00 | 16.92 | 51.14 | 523.40 |
|  | 17:00 | 18.11 | 32.49 | 578.03 |
|  | 18:00 | 19.68 | 32.32 | 548.52 |
|  | 19:00 | 18.11 | 32.46 | 569.15 |
|  | 20:00 | 17.97 | 32.27 | 567.19 |
|  | 21:00 | 19.26 | 32.48 | 550.94 |
|  | 22:00 | 20.63 | 32.86 | 560.95 |
|  | 23:00 | 19.47 | 32.36 | 562.63 |
|  | 24:00 | 18.74 | 31.98 | 550.44 |
| 平均 |  | 17.96 | 33.48 | 520.00 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |