山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月23日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.05 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.94 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-22 | 01:00 | 16.93 | 64.93 | 568.79 |
|  | 02:00 | 17.93 | 31.82 | 563.08 |
|  | 03:00 | 20.31 | 32.50 | 546.33 |
|  | 04:00 | 17.35 | 32.08 | 549.56 |
|  | 05:00 | 17.97 | 32.50 | 566.22 |
|  | 06:00 | 16.57 | 32.13 | 562.38 |
|  | 07:00 | 18.02 | 32.06 | 566.27 |
|  | 08:00 | 16.59 | 32.78 | 547.40 |
|  | 09:00 | 17.47 | 31.97 | 537.21 |
|  | 10:00 | 17.58 | 32.60 | 547.27 |
|  | 11:00 | 17.05 | 32.45 | 547.62 |
|  | 12:00 | 18.83 | 33.03 | 544.09 |
|  | 13:00 | 16.62 | 33.06 | 544.40 |
|  | 14:00 | 16.21 | 32.33 | 555.76 |
|  | 15:00 | 17.17 | 32.14 | 555.07 |
|  | 16:00 | 16.57 | 32.73 | 527.20 |
|  | 17:00 | 40.78 | 32.14 | 526.43 |
|  | 18:00 | 17.65 | 32.10 | 522.16 |
|  | 19:00 | 21.30 | 32.45 | 537.55 |
|  | 20:00 | 16.64 | 32.68 | 548.79 |
|  | 21:00 | 16.21 | 32.94 | 579.67 |
|  | 22:00 | 18.50 | 32.54 | 563.38 |
|  | 23:00 | 17.76 | 33.04 | 556.74 |
|  | 24:00 | 16.93 | 31.43 | 562.24 |
| 平均 |  | 18.54 | 33.77 | 551.07 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |