山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 25 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.05 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.59 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-24 | 01:00 | 16.42 | 33.04 | 503.39 |
|  | 02:00 | 17.88 | 32.26 | 571.57 |
|  | 03:00 | 16.89 | 32.47 | 580.56 |
|  | 04:00 | 16.24 | 32.41 | 592.52 |
|  | 05:00 | 17.82 | 36.22 | 589.60 |
|  | 06:00 | 17.26 | 40.40 | 575.56 |
|  | 07:00 | 17.01 | 32.42 | 550.73 |
|  | 08:00 | 17.89 | 31.82 | 572.85 |
|  | 09:00 | 17.00 | 32.30 | 583.87 |
|  | 10:00 | 16.37 | 32.29 | 567.66 |
|  | 11:00 | 16.79 | 32.77 | 577.97 |
|  | 12:00 | 15.88 | 32.44 | 558.39 |
|  | 13:00 | 17.45 | 31.64 | 559.19 |
|  | 14:00 | 16.93 | 32.74 | 575.21 |
|  | 15:00 | 19.58 | 31.96 | 585.95 |
|  | 16:00 | 17.57 | 32.04 | 592.93 |
|  | 17:00 | 15.97 | 32.38 | 586.46 |
|  | 18:00 | 17.67 | 35.23 | 567.14 |
|  | 19:00 | 17.34 | 32.15 | 570.84 |
|  | 20:00 | 16.76 | 32.28 | 574.01 |
|  | 21:00 | 17.51 | 32.18 | 560.29 |
|  | 22:00 | 18.00 | 32.15 | 592.31 |
|  | 23:00 | 17.91 | 32.28 | 566.93 |
|  | 24:00 | 16.93 | 34.01 | 568.63 |
| 平均 |  | 17.21 | 32.99 | 571.86 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |