山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 26 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.10 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.73 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.63 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-25 | 01:00 | 18.62 | 44.64 | 555.97 |
|  | 02:00 | 17.63 | 32.35 | 569.36 |
|  | 03:00 | 16.83 | 32.51 | 560.60 |
|  | 04:00 | 17.43 | 32.23 | 573.63 |
|  | 05:00 | 17.82 | 35.46 | 574.53 |
|  | 06:00 | 17.78 | 35.43 | 580.55 |
|  | 07:00 | 18.59 | 32.57 | 585.31 |
|  | 08:00 | 19.79 | 36.59 | 580.31 |
|  | 09:00 | 17.51 | 32.90 | 570.48 |
|  | 10:00 | 16.79 | 32.94 | 547.48 |
|  | 11:00 | 18.13 | 32.83 | 530.83 |
|  | 12:00 | 17.44 | 32.05 | 537.41 |
|  | 13:00 | 18.05 | 45.39 | 535.67 |
|  | 14:00 | 16.16 | 32.32 | 539.20 |
|  | 15:00 | 18.55 | 32.42 | 514.41 |
|  | 16:00 | 19.35 | 33.55 | 530.14 |
|  | 17:00 | 18.24 | 32.29 | 528.64 |
|  | 18:00 | 15.81 | 32.10 | 537.62 |
|  | 19:00 | 16.67 | 32.49 | 547.77 |
|  | 20:00 | 16.67 | 33.53 | 527.74 |
|  | 21:00 | 18.44 | 32.29 | 521.62 |
|  | 22:00 | 18.26 | 32.10 | 524.55 |
|  | 23:00 | 17.35 | 32.31 | 530.36 |
|  | 24:00 | 15.54 | 32.12 | 528.90 |
| 平均 |  | 17.64 | 33.97 | 547.21 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |