山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 29 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月28日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.73 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.63 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-28 | 01:00 | 18.09 | 31.82 | 546.48 |
|  | 02:00 | 16.62 | 32.28 | 565.50 |
|  | 03:00 | 17.55 | 32.48 | 547.47 |
|  | 04:00 | 18.08 | 32.42 | 540.48 |
|  | 05:00 | 17.07 | 32.45 | 541.67 |
|  | 06:00 | 18.98 | 32.30 | 537.26 |
|  | 07:00 | 17.69 | 31.99 | 551.23 |
|  | 08:00 | 18.10 | 31.83 | 541.90 |
|  | 09:00 | 17.07 | 32.59 | 555.67 |
|  | 10:00 | 18.08 | 35.13 | 556.35 |
|  | 11:00 | 17.62 | 36.87 | 538.97 |
|  | 12:00 | 22.72 | 32.53 | 533.22 |
|  | 13:00 | 17.31 | 32.54 | 543.18 |
|  | 14:00 | 19.02 | 32.60 | 545.47 |
|  | 15:00 | 17.23 | 32.62 | 546.36 |
|  | 16:00 | 16.85 | 38.80 | 547.05 |
|  | 17:00 | 18.95 | 32.53 | 534.92 |
|  | 18:00 | 16.78 | 32.33 | 522.10 |
|  | 19:00 | 17.28 | 32.41 | 531.17 |
|  | 20:00 | 17.91 | 33.77 | 535.52 |
|  | 21:00 | 16.51 | 32.45 | 501.42 |
|  | 22:00 | 20.96 | 32.89 | 504.98 |
|  | 23:00 | 17.08 | 32.21 | 524.27 |
|  | 24:00 | 16.75 | 31.98 | 529.18 |
| 平均 |  | 17.93 | 32.99 | 538.41 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |