山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 31 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 26.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.50 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-30 | 01:00 | 15.27 | 32.52 | 524.09 |
|  | 02:00 | 17.62 | 33.09 | 502.54 |
|  | 03:00 | 16.66 | 32.65 | 511.01 |
|  | 04:00 | 16.86 | 34.22 | 518.88 |
|  | 05:00 | 16.78 | 32.44 | 516.92 |
|  | 06:00 | 15.39 | 32.15 | 511.05 |
|  | 07:00 | 19.06 | 33.45 | 517.02 |
|  | 08:00 | 15.65 | 32.92 | 517.40 |
|  | 09:00 | 16.14 | 32.28 | 510.34 |
|  | 10:00 | 15.86 | 32.04 | 489.48 |
|  | 11:00 | 16.33 | 31.96 | 491.79 |
|  | 12:00 | 16.65 | 32.70 | 492.04 |
|  | 13:00 | 16.48 | 32.78 | 486.15 |
|  | 14:00 | 15.71 | 52.83 | 482.29 |
|  | 15:00 | 18.05 | 32.81 | 504.86 |
|  | 16:00 | 15.69 | 32.59 | 520.96 |
|  | 17:00 | 16.50 | 32.10 | 508.38 |
|  | 18:00 | 15.39 | 32.83 | 500.73 |
|  | 19:00 | 16.08 | 32.27 | 496.95 |
|  | 20:00 | 16.99 | 32.42 | 487.50 |
|  | 21:00 | 16.64 | 32.64 | 485.35 |
|  | 22:00 | 18.37 | 34.86 | 492.59 |
|  | 23:00 | 18.08 | 42.41 | 478.26 |
|  | 24:00 | 16.01 | 32.05 | 487.55 |
| 平均 |  | 16.59 | 33.96 | 501.42 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |