山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.02 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.67 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-1 | 01:00 | 15.70 | 32.03 | 476.11 |
|  | 02:00 | 15.79 | 33.17 | 477.50 |
|  | 03:00 | 16.43 | 33.05 | 485.41 |
|  | 04:00 | 16.78 | 32.34 | 471.22 |
|  | 05:00 | 16.66 | 32.02 | 469.76 |
|  | 06:00 | 17.15 | 34.24 | 500.60 |
|  | 07:00 | 17.54 | 32.37 | 487.32 |
|  | 08:00 | 16.50 | 31.96 | 490.71 |
|  | 09:00 | 16.50 | 32.71 | 482.49 |
|  | 10:00 | 15.81 | 32.30 | 458.78 |
|  | 11:00 | 17.19 | 32.28 | 485.89 |
|  | 12:00 | 16.73 | 32.70 | 485.79 |
|  | 13:00 | 17.44 | 31.92 | 468.39 |
|  | 14:00 | 17.50 | 32.19 | 515.56 |
|  | 15:00 | 22.09 | 44.12 | 503.27 |
|  | 16:00 | 17.54 | 34.26 | 508.22 |
|  | 17:00 | 16.74 | 32.17 | 498.27 |
|  | 18:00 | 16.12 | 32.44 | 483.78 |
|  | 19:00 | 15.74 | 31.96 | 477.49 |
|  | 20:00 | 16.73 | 32.70 | 492.69 |
|  | 21:00 | 16.50 | 32.19 | 490.29 |
|  | 22:00 | 17.15 | 20.26 | 493.40 |
|  | 23:00 | 17.22 | 32.32 | 502.40 |
|  | 24:00 | 18.66 | 31.83 | 507.58 |
| 平均 |  | 17.01 | 32.48 | 488.04 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |