山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 32.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.40 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.78 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-4 | 01:00 | 17.75 | 31.68 | 523.32 |
|  | 02:00 | 17.62 | 32.31 | 540.49 |
|  | 03:00 | 17.95 | 32.27 | 524.73 |
|  | 04:00 | 17.47 | 32.28 | 507.46 |
|  | 05:00 | 17.24 | 32.05 | 517.65 |
|  | 06:00 | 19.35 | 32.57 | 525.14 |
|  | 07:00 | 19.45 | 39.10 | 544.18 |
|  | 08:00 | 16.61 | 32.35 | 555.06 |
|  | 09:00 | 18.71 | 32.18 | 577.27 |
|  | 10:00 | 17.32 | 39.65 | 547.14 |
|  | 11:00 | 17.91 | 32.52 | 561.84 |
|  | 12:00 | 20.39 | 31.85 | 561.91 |
|  | 13:00 | 17.41 | 32.27 | 565.60 |
|  | 14:00 | 15.87 | 35.27 | 554.50 |
|  | 15:00 | 16.78 | 40.70 | 535.73 |
|  | 16:00 | 20.18 | 31.73 | 525.72 |
|  | 17:00 | 17.34 | 31.98 | 534.45 |
|  | 18:00 | 16.32 | 32.83 | 548.22 |
|  | 19:00 | 18.30 | 32.25 | 536.45 |
|  | 20:00 | 17.51 | 32.56 | 525.71 |
|  | 21:00 | 17.62 | 32.20 | 533.60 |
|  | 22:00 | 25.14 | 32.14 | 530.54 |
|  | 23:00 | 17.39 | 32.60 | 542.55 |
|  | 24:00 | 19.63 | 32.72 | 532.51 |
| 平均 |  | 18.22 | 33.34 | 539.66 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |