山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.86 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.68 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-5 | 01:00 | 18.16 | 32.17 | 521.78 |  |
|  | 02:00 | 19.38 | 31.99 | 539.44 |  |
|  | 03:00 | 19.12 | 33.01 | 539.17 |  |
|  | 04:00 | 17.97 | 30.46 | 546.68 |  |
|  | 05:00 | 18.13 | 32.50 | 540.25 |  |
|  | 06:00 | 18.01 | 32.19 | 546.73 |  |
|  | 07:00 | 17.63 | 32.53 | 544.33 |  |
|  | 08:00 | 18.15 | 32.24 | 544.15 |  |
|  | 09:00 | 17.16 | 32.87 | 524.09 |  |
|  | 10:00 | 17.52 | 33.99 | 531.19 |  |
|  | 11:00 | 20.10 | 69.58 | 514.46 |  |
|  | 12:00 | 20.53 | 32.95 | 498.01 |  |
|  | 13:00 | 17.55 | 38.75 | 499.29 |  |
|  | 14:00 | 16.90 | 42.50 | 527.97 |  |
|  | 15:00 | 17.50 | 32.67 | 526.01 |  |
|  | 16:00 | 18.42 | 32.32 | 528.70 |  |
|  | 17:00 | 18.45 | 34.32 | 520.27 |  |
|  | 18:00 | 18.38 | 32.41 | 523.34 |  |
|  | 19:00 | 17.70 | 32.41 | 515.70 |  |
|  | 20:00 | 19.19 | 31.90 | 529.68 |  |
|  | 21:00 | 18.46 | 32.05 | 530.78 |  |
|  | 22:00 | 18.32 | 43.11 | 528.90 |  |
|  | 23:00 | 21.35 | 32.01 | 492.99 |  |
|  | 24:00 | 19.91 | 31.85 | 499.45 |  |
| 平均 |  | 18.50 | 35.12 | 525.56 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |