山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 11 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.19 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.49 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-10 | 01:00 | 12.74 | 62.12 | 506.14 |  |
|  | 02:00 | 14.30 | 32.33 | 502.01 |  |
|  | 03:00 | 11.66 | 32.07 | 509.30 |  |
|  | 04:00 | 9.40 | 32.58 | 497.04 |  |
|  | 05:00 | 10.02 | 32.01 | 504.68 |  |
|  | 06:00 | 9.84 | 32.13 | 502.28 |  |
|  | 07:00 | 13.39 | 31.88 | 518.14 |  |
|  | 08:00 | 10.14 | 32.52 | 512.65 |  |
|  | 09:00 | 10.71 | 31.81 | 494.95 |  |
|  | 10:00 | 12.00 | 32.18 | 476.21 |  |
|  | 11:00 | 12.39 | 32.26 | 485.48 |  |
|  | 12:00 | 13.38 | 32.31 | 515.55 |  |
|  | 13:00 | 15.47 | 32.60 | 520.35 |  |
|  | 14:00 | 17.21 | 32.77 | 539.96 |  |
|  | 15:00 | 20.05 | 33.40 | 527.26 |  |
|  | 16:00 | 15.44 | 32.53 | 519.28 |  |
|  | 17:00 | 15.31 | 32.09 | 509.07 |  |
|  | 18:00 | 14.35 | 32.51 | 497.75 |  |
|  | 19:00 | 23.27 | 32.35 | 493.48 |  |
|  | 20:00 | 14.64 | 32.16 | 502.28 |  |
|  | 21:00 | 12.36 | 32.68 | 514.85 |  |
|  | 22:00 | 14.46 | 32.14 | 529.76 |  |
|  | 23:00 | 12.20 | 32.83 | 512.44 |  |
|  | 24:00 | 15.66 | 32.40 | 519.14 |  |
| 平均 |  | 13.77 | 33.61 | 508.75 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |