山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 12 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月11日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 14.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.14 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.82 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-11 | 01:00 | 15.62 | 62.39 | 539.97 |  |
|  | 02:00 | 15.21 | 61.21 | 527.79 |  |
|  | 03:00 | 12.93 | 32.12 | 525.91 |  |
|  | 04:00 | 11.72 | 32.53 | 516.77 |  |
|  | 05:00 | 9.15 | 31.98 | 511.94 |  |
|  | 06:00 | 10.84 | 32.47 | 505.67 |  |
|  | 07:00 | 12.87 | 32.29 | 488.34 |  |
|  | 08:00 | 11.42 | 32.37 | 517.41 |  |
|  | 09:00 | 9.75 | 32.51 | 495.24 |  |
|  | 10:00 | 10.90 | 32.21 | 508.96 |  |
|  | 11:00 | 15.38 | 32.17 | 505.68 |  |
|  | 12:00 | 15.68 | 32.91 | 522.70 |  |
|  | 13:00 | 15.79 | 32.69 | 516.37 |  |
|  | 14:00 | 14.49 | 32.64 | 500.87 |  |
|  | 15:00 | 15.86 | 29.91 | 575.15 |  |
|  | 16:00 | 14.88 | 33.50 | 538.50 |  |
|  | 17:00 | 14.91 | 33.65 | 512.21 |  |
|  | 18:00 | 15.16 | 32.55 | 538.64 |  |
|  | 19:00 | 12.76 | 36.69 | 533.40 |  |
|  | 20:00 | 10.63 | 33.67 | 521.48 |  |
|  | 21:00 | 12.00 | 32.98 | 502.69 |  |
|  | 22:00 | 13.11 | 32.36 | 503.50 |  |
|  | 23:00 | 11.02 | 32.36 | 538.02 |  |
|  | 24:00 | 9.88 | 32.12 | 541.65 |  |
| 平均 |  | 13.00 | 35.09 | 520.37 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |