山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 14.08 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.27 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.57 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-15 | 01:00 | 8.98 | 32.81 | 472.73 |  |
|  | 02:00 | 6.21 | 31.84 | 491.39 |  |
|  | 03:00 | 6.18 | 32.24 | 500.37 |  |
|  | 04:00 | 8.06 | 39.15 | 478.65 |  |
|  | 05:00 | 6.48 | 32.26 | 493.65 |  |
|  | 06:00 | 7.17 | 32.95 | 496.43 |  |
|  | 07:00 | 8.32 | 32.90 | 499.58 |  |
|  | 08:00 | 6.84 | 37.00 | 486.35 |  |
|  | 09:00 | 6.24 | 33.32 | 468.65 |  |
|  | 10:00 | 10.55 | 31.88 | 487.05 |  |
|  | 11:00 | 9.04 | 32.56 | 486.28 |  |
|  | 12:00 | 6.59 | 33.04 | 518.79 |  |
|  | 13:00 | 7.56 | 39.81 | 527.25 |  |
|  | 14:00 | 7.23 | 31.44 | 537.90 |  |
|  | 15:00 | 6.19 | 32.77 | 522.36 |  |
|  | 16:00 | 21.00 | 31.97 | 504.62 |  |
|  | 17:00 | 7.12 | 32.27 | 484.97 |  |
|  | 18:00 | 6.88 | 31.98 | 479.00 |  |
|  | 19:00 | 7.03 | 32.33 | 506.76 |  |
|  | 20:00 | 8.68 | 36.20 | 509.13 |  |
|  | 21:00 | 6.25 | 32.77 | 475.48 |  |
|  | 22:00 | 7.09 | 32.09 | 471.32 |  |
|  | 23:00 | 7.06 | 32.64 | 482.57 |  |
|  | 24:00 | 7.39 | 32.08 | 475.13 |  |
| 平均 |  | 7.92 | 33.35 | 494.02 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |