山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 17.96 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.84 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.65 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-16 | 01:00 | 17.16 | 33.03 | 479.08 |  |
|  | 02:00 | 7.80 | 31.69 | 501.63 |  |
|  | 03:00 | 7.84 | 36.18 | 498.20 |  |
|  | 04:00 | 7.33 | 68.12 | 479.39 |  |
|  | 05:00 | 8.16 | 31.99 | 476.30 |  |
|  | 06:00 | 10.24 | 32.40 | 472.52 |  |
|  | 07:00 | 7.34 | 32.19 | 485.44 |  |
|  | 08:00 | 6.03 | 32.57 | 510.10 |  |
|  | 09:00 | 7.64 | 34.10 | 481.72 |  |
|  | 10:00 | 6.15 | 31.81 | 476.20 |  |
|  | 11:00 | 8.44 | 32.19 | 490.99 |  |
|  | 12:00 | 5.90 | 32.33 | 454.12 |  |
|  | 13:00 | 6.63 | 32.11 | 473.79 |  |
|  | 14:00 | 7.85 | 32.31 | 468.30 |  |
|  | 15:00 | 9.20 | 32.82 | 483.96 |  |
|  | 16:00 | 5.59 | 31.47 | 504.87 |  |
|  | 17:00 | 7.61 | 32.30 | 498.20 |  |
|  | 18:00 | 6.49 | 38.88 | 496.54 |  |
|  | 19:00 | 7.37 | 49.28 | 483.35 |  |
|  | 20:00 | 6.68 | 32.17 | 483.01 |  |
|  | 21:00 | 6.62 | 32.13 | 480.06 |  |
|  | 22:00 | 6.16 | 31.95 | 479.97 |  |
|  | 23:00 | 7.00 | 40.45 | 483.31 |  |
|  | 24:00 | 5.71 | 66.47 | 478.82 |  |
| 平均 |  | 7.62 | 36.71 | 484.16 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |