山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 18 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 31.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.90 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.82 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-17 | 01:00 | 9.72 | 32.29 | 486.04 |  |
|  | 02:00 | 6.89 | 31.96 | 493.17 |  |
|  | 03:00 | 8.37 | 39.88 | 496.94 |  |
|  | 04:00 | 6.99 | 32.10 | 487.51 |  |
|  | 05:00 | 7.97 | 32.25 | 501.21 |  |
|  | 06:00 | 6.86 | 32.61 | 496.53 |  |
|  | 07:00 | 7.31 | 37.12 | 484.00 |  |
|  | 08:00 | 7.87 | 32.13 | 471.92 |  |
|  | 09:00 | 5.27 | 32.56 | 465.29 |  |
|  | 10:00 | 7.83 | 32.94 | 494.54 |  |
|  | 11:00 | 6.17 | 32.17 | 510.73 |  |
|  | 12:00 | 6.53 | 38.50 | 516.63 |  |
|  | 13:00 | 6.49 | 32.24 | 497.34 |  |
|  | 14:00 | 6.12 | 31.56 | 498.60 |  |
|  | 15:00 | 5.26 | 32.29 | 488.28 |  |
|  | 16:00 | 7.57 | 31.88 | 487.13 |  |
|  | 17:00 | 6.80 | 32.33 | 478.92 |  |
|  | 18:00 | 6.67 | 32.42 | 470.87 |  |
|  | 19:00 | 7.67 | 41.06 | 476.66 |  |
|  | 20:00 | 7.14 | 32.10 | 488.44 |  |
|  | 21:00 | 6.95 | 32.51 | 490.61 |  |
|  | 22:00 | 8.04 | 32.56 | 476.26 |  |
|  | 23:00 | 7.12 | 31.86 | 469.12 |  |
|  | 24:00 | 8.82 | 32.09 | 475.24 |  |
| 平均 |  | 7.18 | 33.39 | 487.58 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |