山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.71 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.06 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.59 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-18 | 01:00 | 5.82 | 31.94 | 469.79 |  |
|  | 02:00 | 6.30 | 37.01 | 500.35 |  |
|  | 03:00 | 7.59 | 32.37 | 480.42 |  |
|  | 04:00 | 8.89 | 32.65 | 478.16 |  |
|  | 05:00 | 9.83 | 31.74 | 491.02 |  |
|  | 06:00 | 8.90 | 32.60 | 490.54 |  |
|  | 07:00 | 7.62 | 38.28 | 494.86 |  |
|  | 08:00 | 6.52 | 32.90 | 518.38 |  |
|  | 09:00 | 7.41 | 31.99 | 516.18 |  |
|  | 10:00 | 6.05 | 32.32 | 499.90 |  |
|  | 11:00 | 6.87 | 32.16 | 500.40 |  |
|  | 12:00 | 5.84 | 32.36 | 491.70 |  |
|  | 13:00 | 6.96 | 31.95 | 494.48 |  |
|  | 14:00 | 5.53 | 32.41 | 496.53 |  |
|  | 15:00 | 6.19 | 32.55 | 474.02 |  |
|  | 16:00 | 5.40 | 32.02 | 484.14 |  |
|  | 17:00 | 6.07 | 32.26 | 468.39 |  |
|  | 18:00 | 7.37 | 31.66 | 456.91 |  |
|  | 19:00 | 7.13 | 32.91 | 477.83 |  |
|  | 20:00 | 6.48 | 57.95 | 460.98 |  |
|  | 21:00 | 7.44 | 32.41 | 474.06 |  |
|  | 22:00 | 5.84 | 32.76 | 486.29 |  |
|  | 23:00 | 7.43 | 50.41 | 471.34 |  |
|  | 24:00 | 5.43 | 32.35 | 460.27 |  |
| 平均 |  | 6.87 | 34.58 | 484.87 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |