山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 20 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月19日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.95 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.05 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.69 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-19 | 01:00 | 6.48 | 32.00 | 488.01 |  |
|  | 02:00 | 6.91 | 32.07 | 487.48 |  |
|  | 03:00 | 6.18 | 32.23 | 494.90 |  |
|  | 04:00 | 5.67 | 32.48 | 495.11 |  |
|  | 05:00 | 7.27 | 32.37 | 500.90 |  |
|  | 06:00 | 6.84 | 35.02 | 487.60 |  |
|  | 07:00 | 5.75 | 31.82 | 495.44 |  |
|  | 08:00 | 6.82 | 32.76 | 507.12 |  |
|  | 09:00 | 5.62 | 36.39 | 507.99 |  |
|  | 10:00 | 6.60 | 32.34 | 509.18 |  |
|  | 11:00 | 5.96 | 31.59 | 468.41 |  |
|  | 12:00 | 8.58 | 32.37 | 473.43 |  |
|  | 13:00 | 8.59 | 32.77 | 477.43 |  |
|  | 14:00 | 5.72 | 32.74 | 493.36 |  |
|  | 15:00 | 5.85 | 43.40 | 480.45 |  |
|  | 16:00 | 7.45 | 32.26 | 483.76 |  |
|  | 17:00 | 6.73 | 32.46 | 469.02 |  |
|  | 18:00 | 7.22 | 32.78 | 469.81 |  |
|  | 19:00 | 5.01 | 32.02 | 483.61 |  |
|  | 20:00 | 5.41 | 54.54 | 484.99 |  |
|  | 21:00 | 6.95 | 32.36 | 469.29 |  |
|  | 22:00 | 7.54 | 32.36 | 470.75 |  |
|  | 23:00 | 6.62 | 32.22 | 479.01 |  |
|  | 24:00 | 12.83 | 41.15 | 478.74 |  |
| 平均 |  | 6.86 | 34.35 | 485.66 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |