山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.95 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.90 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.24 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-20 | 01:00 | 11.15 | 31.82 | 479.09 |  |
|  | 02:00 | 9.51 | 32.88 | 485.28 |  |
|  | 03:00 | 5.30 | 36.29 | 501.65 |  |
|  | 04:00 | 7.08 | 31.62 | 500.53 |  |
|  | 05:00 | 6.35 | 32.09 | 467.00 |  |
|  | 06:00 | 7.66 | 32.40 | 470.18 |  |
|  | 07:00 | 6.02 | 31.99 | 485.89 |  |
|  | 08:00 | 8.10 | 32.00 | 477.97 |  |
|  | 09:00 | 5.75 | 31.76 | 482.85 |  |
|  | 10:00 | 6.84 | 32.26 | 482.30 |  |
|  | 11:00 | 7.01 | 32.11 | 490.61 |  |
|  | 12:00 | 7.82 | 37.26 | 494.39 |  |
|  | 13:00 | 13.19 | 32.60 | 485.55 |  |
|  | 14:00 | 7.47 | 32.42 | 482.58 |  |
|  | 15:00 | 6.38 | 32.46 | 473.13 |  |
|  | 16:00 | 18.92 | 31.86 | 497.12 |  |
|  | 17:00 | 4.79 | 32.54 | 491.66 |  |
|  | 18:00 | 7.13 | 44.00 | 484.16 |  |
|  | 19:00 | 8.92 | 33.15 | 496.36 |  |
|  | 20:00 | 6.43 | 31.87 | 504.59 |  |
|  | 21:00 | 7.89 | 51.03 | 498.30 |  |
|  | 22:00 | 8.82 | 32.18 | 502.85 |  |
|  | 23:00 | 5.28 | 31.91 | 495.73 |  |
|  | 24:00 | 6.17 | 31.99 | 497.65 |  |
| 平均 |  | 7.91 | 33.85 | 488.64 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |