山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 22日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.94 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.06 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.56 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-21 | 01:00 | 5.30 | 31.77 | 490.83 |  |
|  | 02:00 | 6.11 | 34.11 | 495.75 |  |
|  | 03:00 | 7.19 | 35.79 | 492.55 |  |
|  | 04:00 | 5.83 | 32.55 | 479.40 |  |
|  | 05:00 | 5.96 | 32.87 | 471.28 |  |
|  | 06:00 | 6.00 | 31.68 | 505.81 |  |
|  | 07:00 | 6.13 | 32.46 | 507.29 |  |
|  | 08:00 | 5.67 | 32.73 | 511.58 |  |
|  | 09:00 | 6.47 | 45.30 | 485.97 |  |
|  | 10:00 | 6.68 | 32.10 | 473.78 |  |
|  | 11:00 | 5.21 | 32.31 | 472.70 |  |
|  | 12:00 | 4.33 | 55.94 | 480.46 |  |
|  | 13:00 | 7.25 | 32.55 | 463.57 |  |
|  | 14:00 | 6.39 | 31.98 | 481.29 |  |
|  | 15:00 | 4.81 | 42.91 | 469.20 |  |
|  | 16:00 | 7.53 | 32.29 | 511.97 |  |
|  | 17:00 | 7.54 | 32.28 | 522.16 |  |
|  | 18:00 | 7.17 | 32.54 | 508.11 |  |
|  | 19:00 | 7.48 | 43.22 | 519.33 |  |
|  | 20:00 | 7.33 | 32.26 | 521.80 |  |
|  | 21:00 | 8.30 | 32.52 | 511.82 |  |
|  | 22:00 | 6.87 | 32.57 | 506.23 |  |
|  | 23:00 | 5.87 | 32.21 | 503.11 |  |
|  | 24:00 | 6.53 | 33.36 | 504.99 |  |
| 平均 |  | 7.91 | 35.01 | 495.46 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |