山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 23日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 9.96 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.44 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.92 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-22 | 01:00 | 6.73 | 32.98 | 509.56 |  |
|  | 02:00 | 6.11 | 32.16 | 493.25 |  |
|  | 03:00 | 6.08 | 32.33 | 544.72 |  |
|  | 04:00 | 5.27 | 33.02 | 512.91 |  |
|  | 05:00 | 7.55 | 32.56 | 523.68 |  |
|  | 06:00 | 6.96 | 32.47 | 513.44 |  |
|  | 07:00 | 5.45 | 32.04 | 510.83 |  |
|  | 08:00 | 6.94 | 31.57 | 519.62 |  |
|  | 09:00 | 8.55 | 33.03 | 534.74 |  |
|  | 10:00 | 6.33 | 36.97 | 525.17 |  |
|  | 11:00 | 7.22 | 31.96 | 512.39 |  |
|  | 12:00 | 7.00 | 32.77 | 494.84 |  |
|  | 13:00 | 6.20 | 32.33 | 501.56 |  |
|  | 14:00 | 6.04 | 31.52 | 489.50 |  |
|  | 15:00 | 7.56 | 31.91 | 517.97 |  |
|  | 16:00 | 6.81 | 32.23 | 484.93 |  |
|  | 17:00 | 6.30 | 32.63 | 475.52 |  |
|  | 18:00 | 8.95 | 32.35 | 472.90 |  |
|  | 19:00 | 7.69 | 32.30 | 500.74 |  |
|  | 20:00 | 6.58 | 33.74 | 484.48 |  |
|  | 21:00 | 6.51 | 32.96 | 511.56 |  |
|  | 22:00 | 7.08 | 31.88 | 515.85 |  |
|  | 23:00 | 6.54 | 32.80 | 494.40 |  |
|  | 24:00 | 7.01 | 33.52 | 496.01 |  |
| 平均 |  | 7.91 | 32.67 | 505.86 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |