山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 25 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 14.17 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.48 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.88 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-24 | 01:00 | 6.04 | 33.11 | 493.43 |  |
|  | 02:00 | 7.07 | 32.35 | 486.43 |  |
|  | 03:00 | 6.58 | 33.63 | 477.15 |  |
|  | 04:00 | 6.51 | 38.14 | 479.87 |  |
|  | 05:00 | 7.53 | 32.27 | 501.50 |  |
|  | 06:00 | 6.13 | 32.75 | 496.42 |  |
|  | 07:00 | 6.30 | 32.13 | 474.18 |  |
|  | 08:00 | 10.71 | 32.83 | 476.75 |  |
|  | 09:00 | 6.43 | 32.00 | 509.73 |  |
|  | 10:00 | 5.95 | 32.57 | 486.93 |  |
|  | 11:00 | 6.50 | 31.95 | 491.23 |  |
|  | 12:00 | 7.68 | 32.67 | 491.03 |  |
|  | 13:00 | 8.63 | 33.34 | 496.85 |  |
|  | 14:00 | 6.74 | 32.26 | 484.27 |  |
|  | 15:00 | 9.43 | 41.90 | 469.85 |  |
|  | 16:00 | 9.04 | 33.37 | 461.90 |  |
|  | 17:00 | 9.41 | 32.81 | 487.13 |  |
|  | 18:00 | 5.81 | 33.15 | 484.45 |  |
|  | 19:00 | 7.72 | 32.79 | 493.75 |  |
|  | 20:00 | 5.92 | 33.60 | 495.08 |  |
|  | 21:00 | 7.83 | 32.16 | 471.97 |  |
|  | 22:00 | 15.22 | 32.17 | 470.19 |  |
|  | 23:00 | 7.66 | 32.25 | 497.92 |  |
|  | 24:00 | 7.24 | 31.63 | 498.52 |  |
| 平均 |  | 7.67 | 33.24 | 486.52 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |