山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 28 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月27日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.22 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.98 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-27 | 01:00 | 24.89 | 32.46 | 450.96 |  |
|  | 02:00 | 8.27 | 31.89 | 438.49 |  |
|  | 03:00 | 9.86 | 31.86 | 439.90 |  |
|  | 04:00 | 10.43 | 32.10 | 445.87 |  |
|  | 05:00 | 7.61 | 33.08 | 456.45 |  |
|  | 06:00 | 12.95 | 32.08 | 457.59 |  |
|  | 07:00 | 8.21 | 31.76 | 461.96 |  |
|  | 08:00 | 7.75 | 32.74 | 489.48 |  |
|  | 09:00 | 9.67 | 37.48 | 472.97 |  |
|  | 10:00 | 6.60 | 40.66 | 493.21 |  |
|  | 11:00 | 8.84 | 32.19 | 493.48 |  |
|  | 12:00 | 8.82 | 32.24 | 496.13 |  |
|  | 13:00 | 8.12 | 32.06 | 510.30 |  |
|  | 14:00 | 8.44 | 31.57 | 479.96 |  |
|  | 15:00 | 7.53 | 32.06 | 495.97 |  |
|  | 16:00 | 8.37 | 32.32 | 468.66 |  |
|  | 17:00 | 8.33 | 32.22 | 477.96 |  |
|  | 18:00 | 9.90 | 32.46 | 473.99 |  |
|  | 19:00 | 7.90 | 31.92 | 484.03 |  |
|  | 20:00 | 7.81 | 32.30 | 463.58 |  |
|  | 21:00 | 4.16 | 67.47 | 475.27 |  |
|  | 22:00 | 2.88 | 75.62 | 479.39 |  |
|  | 23:00 | 2.88 | 75.62 | 479.39 |  |
|  | 24:00 | 2.88 | 75.62 | 479.39 |  |
| 平均 |  | 8.46 | 39.66 | 473.52 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |