山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 17.78 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.38 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.96 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-5 | 01:00 | 14.87 | 32.44 | 468.40 |  |
|  | 02:00 | 18.13 | 32.60 | 490.04 |  |
|  | 03:00 | 15.27 | 32.40 | 487.29 |  |
|  | 04:00 | 14.41 | 55.81 | 497.50 |  |
|  | 05:00 | 16.79 | 32.35 | 486.52 |  |
|  | 06:00 | 15.09 | 33.54 | 483.69 |  |
|  | 07:00 | 17.07 | 32.48 | 473.86 |  |
|  | 08:00 | 13.27 | 32.90 | 484.52 |  |
|  | 09:00 | 15.96 | 32.86 | 483.36 |  |
|  | 10:00 | 15.50 | 32.46 | 488.52 |  |
|  | 11:00 | 16.40 | 33.04 | 473.98 |  |
|  | 12:00 | 14.52 | 32.55 | 485.54 |  |
|  | 13:00 | 23.60 | 32.27 | 477.28 |  |
|  | 14:00 | 12.65 | 32.32 | 487.32 |  |
|  | 15:00 | 13.22 | 32.03 | 488.00 |  |
|  | 16:00 | 13.31 | 32.35 | 489.77 |  |
|  | 17:00 | 13.36 | 32.46 | 503.17 |  |
|  | 18:00 | 14.49 | 32.49 | 495.65 |  |
|  | 19:00 | 15.07 | 32.31 | 482.13 |  |
|  | 20:00 | 14.03 | 32.49 | 504.29 |  |
|  | 21:00 | 15.47 | 32.25 | 502.30 |  |
|  | 22:00 | 15.51 | 32.85 | 508.20 |  |
|  | 23:00 | 12.81 | 32.34 | 510.61 |  |
|  | 24:00 | 18.28 | 32.21 | 518.12 |  |
| 平均 |  | 15.38 | 33.49 | 490.42 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 3月4日15：20许35T锅炉修复投运 |  |  |  |