山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.76 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.92 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.98 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-6 | 01:00 | 13.29 | 32.84 | 490.98 |  |
|  | 02:00 | 13.55 | 32.78 | 482.31 |  |
|  | 03:00 | 14.46 | 32.00 | 496.09 |  |
|  | 04:00 | 15.12 | 32.50 | 503.15 |  |
|  | 05:00 | 13.68 | 40.23 | 491.01 |  |
|  | 06:00 | 14.65 | 32.63 | 502.42 |  |
|  | 07:00 | 13.54 | 31.82 | 501.82 |  |
|  | 08:00 | 14.15 | 32.55 | 487.22 |  |
|  | 09:00 | 13.92 | 31.90 | 491.77 |  |
|  | 10:00 | 20.98 | 32.70 | 486.31 |  |
|  | 11:00 | 16.01 | 31.89 | 481.84 |  |
|  | 12:00 | 13.29 | 33.16 | 471.13 |  |
|  | 13:00 | 13.11 | 32.07 | 481.74 |  |
|  | 14:00 | 18.67 | 47.90 | 485.61 |  |
|  | 15:00 | 13.89 | 31.70 | 477.74 |  |
|  | 16:00 | 14.14 | 32.97 | 472.21 |  |
|  | 17:00 | 15.64 | 31.72 | 478.41 |  |
|  | 18:00 | 15.38 | 33.05 | 461.34 |  |
|  | 19:00 | 13.76 | 52.14 | 462.70 |  |
|  | 20:00 | 14.06 | 31.90 | 479.87 |  |
|  | 21:00 | 13.76 | 31.98 | 474.15 |  |
|  | 22:00 | 14.71 | 31.79 | 493.87 |  |
|  | 23:00 | 16.76 | 41.46 | 490.59 |  |
|  | 24:00 | 14.00 | 41.10 | 491.04 |  |
| 平均 |  | 14.77 | 34.87 | 484.80 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 3月4日15：20许35T锅炉修复投运 |  |  |  |