山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 9 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月8日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 13.97 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.25 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-8 | 01:00 | 14.80 | 38.74 | 511.37 |  |
|  | 02:00 | 16.01 | 32.74 | 511.25 |  |
|  | 03:00 | 16.93 | 32.34 | 497.03 |  |
|  | 04:00 | 15.49 | 31.92 | 515.86 |  |
|  | 05:00 | 16.56 | 31.84 | 513.15 |  |
|  | 06:00 | 16.13 | 32.49 | 508.41 |  |
|  | 07:00 | 14.50 | 33.10 | 480.85 |  |
|  | 08:00 | 16.44 | 32.04 | 502.63 |  |
|  | 09:00 | 17.16 | 32.61 | 497.19 |  |
|  | 10:00 | 15.25 | 31.88 | 493.15 |  |
|  | 11:00 | 15.37 | 32.16 | 483.86 |  |
|  | 12:00 | 15.21 | 32.13 | 511.64 |  |
|  | 13:00 | 15.96 | 32.08 | 515.32 |  |
|  | 14:00 | 15.73 | 32.62 | 518.50 |  |
|  | 15:00 | 14.99 | 35.52 | 506.26 |  |
|  | 16:00 | 15.32 | 45.79 | 503.44 |  |
|  | 17:00 | 19.07 | 32.05 | 498.97 |  |
|  | 18:00 | 16.08 | 30.44 | 525.65 |  |
|  | 19:00 | 15.33 | 30.30 | 545.36 |  |
|  | 20:00 | 13.48 | 31.24 | 518.08 |  |
|  | 21:00 | 14.24 | 33.29 | 515.87 |  |
|  | 22:00 | 14.20 | 31.85 | 551.33 |  |
|  | 23:00 | 16.49 | 65.31 | 520.81 |  |
|  | 24:00 | 15.25 | 32.22 | 498.79 |  |
| 平均 |  | 15.67 | 34.44 | 510.20 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |