山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 12 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月11日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.90 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.93 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.94 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-11 | 01:00 | 17.67 | 31.97 | 483.99 |  |
|  | 02:00 | 15.24 | 31.96 | 485.04 |  |
|  | 03:00 | 15.06 | 32.63 | 484.38 |  |
|  | 04:00 | 22.31 | 43.02 | 476.82 |  |
|  | 05:00 | 16.95 | 32.81 | 486.91 |  |
|  | 06:00 | 17.27 | 32.23 | 501.69 |  |
|  | 07:00 | 17.40 | 32.08 | 503.27 |  |
|  | 08:00 | 20.50 | 35.18 | 477.73 |  |
|  | 09:00 | 14.52 | 30.42 | 479.40 |  |
|  | 10:00 | 13.89 | 32.13 | 494.18 |  |
|  | 11:00 | 15.57 | 32.28 | 475.65 |  |
|  | 12:00 | 13.92 | 33.04 | 486.82 |  |
|  | 13:00 | 14.63 | 33.74 | 490.59 |  |
|  | 14:00 | 14.28 | 32.52 | 494.22 |  |
|  | 15:00 | 13.60 | 33.14 | 505.76 |  |
|  | 16:00 | 13.59 | 32.78 | 515.03 |  |
|  | 17:00 | 14.23 | 32.85 | 510.11 |  |
|  | 18:00 | 15.75 | 32.19 | 504.14 |  |
|  | 19:00 | 13.67 | 32.37 | 504.47 |  |
|  | 20:00 | 13.92 | 32.20 | 518.67 |  |
|  | 21:00 | 12.87 | 32.56 | 526.97 |  |
|  | 22:00 | 18.63 | 41.34 | 500.45 |  |
|  | 23:00 | 25.79 | 32.61 | 483.68 |  |
|  | 24:00 | 14.27 | 32.50 | 478.16 |  |
| 平均 |  | 16.06 | 33.36 | 494.50 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |