山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.92 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.72 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-12 | 01:00 | 15.03 | 32.14 | 500.17 |  |
|  | 02:00 | 14.87 | 40.28 | 485.78 |  |
|  | 03:00 | 17.97 | 50.16 | 500.94 |  |
|  | 04:00 | 15.73 | 31.10 | 518.11 |  |
|  | 05:00 | 17.91 | 32.41 | 523.34 |  |
|  | 06:00 | 14.77 | 32.34 | 504.89 |  |
|  | 07:00 | 15.18 | 33.18 | 499.78 |  |
|  | 08:00 | 15.04 | 68.32 | 490.13 |  |
|  | 09:00 | 14.42 | 32.40 | 507.61 |  |
|  | 10:00 | 14.82 | 32.79 | 513.31 |  |
|  | 11:00 | 13.92 | 37.78 | 516.73 |  |
|  | 12:00 | 13.97 | 32.59 | 487.99 |  |
|  | 13:00 | 15.30 | 32.44 | 525.48 |  |
|  | 14:00 | 14.51 | 32.16 | 539.98 |  |
|  | 15:00 | 15.18 | 32.65 | 532.56 |  |
|  | 16:00 | 13.89 | 34.49 | 529.36 |  |
|  | 17:00 | 16.05 | 32.79 | 526.30 |  |
|  | 18:00 | 14.69 | 32.72 | 515.01 |  |
|  | 19:00 | 18.53 | 32.72 | 528.61 |  |
|  | 20:00 | 14.01 | 32.26 | 520.78 |  |
|  | 21:00 | 14.06 | 31.76 | 525.22 |  |
|  | 22:00 | 15.11 | 32.00 | 526.97 |  |
|  | 23:00 | 14.35 | 31.91 | 522.94 |  |
|  | 24:00 | 13.93 | 32.39 | 507.51 |  |
| 平均 |  | 15.13 | 35.24 | 514.56 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |