山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 14 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 14.08 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.84 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.81 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-13 | 01:00 | 12.94 | 32.69 | 510.52 |  |
|  | 02:00 | 13.82 | 32.52 | 545.73 |  |
|  | 03:00 | 14.02 | 32.34 | 522.62 |  |
|  | 04:00 | 15.53 | 32.71 | 521.72 |  |
|  | 05:00 | 19.57 | 31.92 | 499.82 |  |
|  | 06:00 | 15.18 | 36.72 | 513.73 |  |
|  | 07:00 | 17.09 | 32.23 | 487.52 |  |
|  | 08:00 | 25.69 | 32.10 | 500.42 |  |
|  | 09:00 | 17.07 | 32.43 | 518.53 |  |
|  | 10:00 | 19.80 | 32.83 | 523.34 |  |
|  | 11:00 | 14.29 | 32.23 | 509.74 |  |
|  | 12:00 | 16.71 | 32.42 | 473.82 |  |
|  | 13:00 | 14.96 | 32.51 | 498.77 |  |
|  | 14:00 | 15.21 | 32.09 | 530.96 |  |
|  | 15:00 | 15.98 | 32.00 | 506.07 |  |
|  | 16:00 | 15.35 | 32.36 | 500.77 |  |
|  | 17:00 | 14.18 | 46.11 | 495.18 |  |
|  | 18:00 | 14.97 | 31.93 | 474.79 |  |
|  | 19:00 | 14.20 | 32.36 | 461.07 |  |
|  | 20:00 | 14.86 | 32.23 | 479.39 |  |
|  | 21:00 | 15.20 | 32.18 | 462.05 |  |
|  | 22:00 | 14.65 | 31.59 | 494.19 |  |
|  | 23:00 | 16.10 | 31.82 | 517.71 |  |
|  | 24:00 | 18.70 | 31.51 | 515.11 |  |
| 平均 |  | 16.09 | 32.99 | 502.65 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |