山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.05 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.92 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-14 | 01:00 | 17.40 | 32.99 | 511.28 |  |
|  | 02:00 | 14.03 | 56.49 | 521.90 |  |
|  | 03:00 | 14.26 | 32.14 | 506.65 |  |
|  | 04:00 | 15.08 | 32.56 | 510.05 |  |
|  | 05:00 | 15.67 | 32.30 | 514.56 |  |
|  | 06:00 | 14.60 | 32.37 | 534.39 |  |
|  | 07:00 | 14.58 | 32.16 | 525.57 |  |
|  | 08:00 | 14.55 | 32.80 | 509.83 |  |
|  | 09:00 | 15.69 | 32.24 | 500.21 |  |
|  | 10:00 | 14.26 | 32.27 | 499.50 |  |
|  | 11:00 | 14.36 | 32.94 | 517.45 |  |
|  | 12:00 | 16.60 | 31.99 | 515.84 |  |
|  | 13:00 | 15.43 | 35.07 | 484.19 |  |
|  | 14:00 | 16.27 | 31.87 | 464.46 |  |
|  | 15:00 | 15.20 | 32.07 | 441.38 |  |
|  | 16:00 | 15.40 | 32.51 | 439.92 |  |
|  | 17:00 | 28.55 | 32.63 | 432.15 |  |
|  | 18:00 | 14.71 | 31.91 | 431.52 |  |
|  | 19:00 | 21.15 | 31.42 | 454.56 |  |
|  | 20:00 | 14.60 | 31.88 | 490.28 |  |
|  | 21:00 | 15.12 | 32.32 | 508.97 |  |
|  | 22:00 | 12.45 | 68.38 | 519.02 |  |
|  | 23:00 | 15.96 | 31.43 | 508.86 |  |
|  | 24:00 | 18.31 | 31.80 | 498.96 |  |
| 平均 |  | 16.01 | 34.85 | 493.40 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |