山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.95 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.82 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.79 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-15 | 01:00 | 14.00 | 32.15 | 510.64 |  |
|  | 02:00 | 14.89 | 33.60 | 492.99 |  |
|  | 03:00 | 14.02 | 32.42 | 483.01 |  |
|  | 04:00 | 15.21 | 31.84 | 522.05 |  |
|  | 05:00 | 16.61 | 32.65 | 512.69 |  |
|  | 06:00 | 15.79 | 32.37 | 510.66 |  |
|  | 07:00 | 17.43 | 32.96 | 503.53 |  |
|  | 08:00 | 17.38 | 49.21 | 529.15 |  |
|  | 09:00 | 15.81 | 31.20 | 497.23 |  |
|  | 10:00 | 15.80 | 33.58 | 498.14 |  |
|  | 11:00 | 16.99 | 52.14 | 491.17 |  |
|  | 12:00 | 13.91 | 31.93 | 479.47 |  |
|  | 13:00 | 14.68 | 32.18 | 482.06 |  |
|  | 14:00 | 14.51 | 31.77 | 490.43 |  |
|  | 15:00 | 19.54 | 31.57 | 474.65 |  |
|  | 16:00 | 15.05 | 32.56 | 474.46 |  |
|  | 17:00 | 17.45 | 32.34 | 492.04 |  |
|  | 18:00 | 15.52 | 32.06 | 467.07 |  |
|  | 19:00 | 15.30 | 50.51 | 468.66 |  |
|  | 20:00 | 14.79 | 32.94 | 480.86 |  |
|  | 21:00 | 15.88 | 32.26 | 466.35 |  |
|  | 22:00 | 15.72 | 32.48 | 470.55 |  |
|  | 23:00 | 34.69 | 40.59 | 477.49 |  |
|  | 24:00 | 17.02 | 36.45 | 479.28 |  |
| 平均 |  | 16.58 | 35.15 | 489.77 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |