山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.92 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.14 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.60 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-16 | 01:00 | 14.08 | 32.28 | 476.87 |  |
|  | 02:00 | 13.75 | 32.26 | 471.81 |  |
|  | 03:00 | 13.52 | 32.16 | 493.88 |  |
|  | 04:00 | 17.88 | 32.86 | 488.01 |  |
|  | 05:00 | 14.92 | 31.67 | 494.65 |  |
|  | 06:00 | 14.52 | 31.88 | 489.77 |  |
|  | 07:00 | 17.10 | 32.32 | 485.82 |  |
|  | 08:00 | 14.44 | 32.17 | 475.40 |  |
|  | 09:00 | 14.24 | 32.23 | 482.50 |  |
|  | 10:00 | 21.32 | 32.56 | 503.66 |  |
|  | 11:00 | 15.84 | 32.47 | 484.46 |  |
|  | 12:00 | 15.76 | 32.32 | 512.71 |  |
|  | 13:00 | 15.02 | 32.92 | 506.14 |  |
|  | 14:00 | 15.94 | 32.58 | 507.88 |  |
|  | 15:00 | 15.76 | 43.11 | 490.60 |  |
|  | 16:00 | 14.43 | 33.40 | 478.66 |  |
|  | 17:00 | 15.22 | 32.01 | 481.86 |  |
|  | 18:00 | 15.91 | 32.04 | 484.70 |  |
|  | 19:00 | 15.59 | 32.74 | 480.87 |  |
|  | 20:00 | 16.32 | 35.23 | 481.30 |  |
|  | 21:00 | 14.68 | 36.54 | 471.69 |  |
|  | 22:00 | 15.01 | 32.20 | 465.48 |  |
|  | 23:00 | 18.94 | 33.13 | 483.74 |  |
|  | 24:00 | 15.70 | 31.54 | 475.07 |  |
| 平均 |  | 15.66 | 33.11 | 486.15 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |