山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 9.96 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.89 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-18 | 01:00 | 15.22 | 31.90 | 483.75 |  |
|  | 02:00 | 15.21 | 48.69 | 472.09 |  |
|  | 03:00 | 16.10 | 32.26 | 476.05 |  |
|  | 04:00 | 15.91 | 31.94 | 480.60 |  |
|  | 05:00 | 17.51 | 32.14 | 468.73 |  |
|  | 06:00 | 15.31 | 31.98 | 472.95 |  |
|  | 07:00 | 15.75 | 32.29 | 489.66 |  |
|  | 08:00 | 14.32 | 32.78 | 495.92 |  |
|  | 09:00 | 16.88 | 32.34 | 463.24 |  |
|  | 10:00 | 15.30 | 33.03 | 478.58 |  |
|  | 11:00 | 16.68 | 33.41 | 510.28 |  |
|  | 12:00 | 13.72 | 30.94 | 512.86 |  |
|  | 13:00 | 14.96 | 52.70 | 516.42 |  |
|  | 14:00 | 15.48 | 31.89 | 524.96 |  |
|  | 15:00 | 18.50 | 32.53 | 488.37 |  |
|  | 16:00 | 16.81 | 32.44 | 480.87 |  |
|  | 17:00 | 15.45 | 31.78 | 509.17 |  |
|  | 18:00 | 15.43 | 31.60 | 507.75 |  |
|  | 19:00 | 16.21 | 32.40 | 506.66 |  |
|  | 20:00 | 14.78 | 31.71 | 511.42 |  |
|  | 21:00 | 15.61 | 31.49 | 517.67 |  |
|  | 22:00 | 18.24 | 33.11 | 533.47 |  |
|  | 23:00 | 15.51 | 32.39 | 525.09 |  |
|  | 24:00 | 17.70 | 31.45 | 519.14 |  |
| 平均 |  | 15.94 | 33.72 | 497.74 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |