山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 20 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月19日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.84 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-19 | 01:00 | 14.76 | 32.40 | 499.27 |  |
|  | 02:00 | 15.29 | 32.26 | 497.76 |  |
|  | 03:00 | 15.66 | 31.68 | 493.20 |  |
|  | 04:00 | 16.82 | 32.23 | 505.05 |  |
|  | 05:00 | 15.23 | 29.73 | 512.95 |  |
|  | 06:00 | 15.99 | 32.39 | 519.28 |  |
|  | 07:00 | 13.85 | 33.22 | 519.87 |  |
|  | 08:00 | 15.00 | 32.35 | 521.43 |  |
|  | 09:00 | 16.15 | 32.49 | 535.55 |  |
|  | 10:00 | 16.28 | 33.09 | 545.55 |  |
|  | 11:00 | 20.57 | 31.75 | 504.02 |  |
|  | 12:00 | 14.72 | 32.44 | 518.76 |  |
|  | 13:00 | 15.79 | 33.10 | 518.80 |  |
|  | 14:00 | 15.40 | 32.07 | 503.86 |  |
|  | 15:00 | 14.14 | 33.50 | 506.99 |  |
|  | 16:00 | 19.76 | 32.97 | 509.00 |  |
|  | 17:00 | 15.33 | 32.04 | 499.99 |  |
|  | 18:00 | 16.20 | 32.16 | 492.27 |  |
|  | 19:00 | 14.06 | 32.59 | 516.52 |  |
|  | 20:00 | 17.69 | 32.74 | 498.14 |  |
|  | 21:00 | 14.31 | 31.75 | 504.47 |  |
|  | 22:00 | 17.06 | 32.33 | 552.94 |  |
|  | 23:00 | 16.33 | 31.78 | 509.78 |  |
|  | 24:00 | 16.36 | 31.82 | 478.88 |  |
| 平均 |  | 15.95 | 32.29 | 511.01 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |