山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 21.82 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.84 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.99 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-20 | 01:00 | 14.57 | 31.87 | 486.02 |  |
|  | 02:00 | 14.38 | 31.61 | 475.86 |  |
|  | 03:00 | 14.73 | 32.49 | 483.66 |  |
|  | 04:00 | 13.95 | 31.82 | 513.71 |  |
|  | 05:00 | 16.13 | 31.84 | 503.73 |  |
|  | 06:00 | 16.31 | 32.30 | 502.67 |  |
|  | 07:00 | 16.59 | 32.45 | 493.77 |  |
|  | 08:00 | 13.77 | 32.47 | 490.77 |  |
|  | 09:00 | 13.45 | 32.08 | 528.87 |  |
|  | 10:00 | 14.33 | 32.12 | 517.08 |  |
|  | 11:00 | 14.72 | 32.30 | 539.66 |  |
|  | 12:00 | 15.99 | 32.57 | 512.49 |  |
|  | 13:00 | 24.60 | 32.56 | 520.66 |  |
|  | 14:00 | 15.80 | 33.74 | 557.50 |  |
|  | 15:00 | 17.68 | 32.71 | 518.75 |  |
|  | 16:00 | 15.33 | 32.09 | 512.63 |  |
|  | 17:00 | 14.76 | 31.79 | 534.78 |  |
|  | 18:00 | 20.08 | 31.76 | 520.21 |  |
|  | 19:00 | 17.63 | 32.54 | 514.03 |  |
|  | 20:00 | 19.46 | 32.18 | 517.85 |  |
|  | 21:00 | 15.16 | 32.23 | 497.87 |  |
|  | 22:00 | 15.27 | 32.59 | 511.99 |  |
|  | 23:00 | 16.06 | 31.84 | 508.73 |  |
|  | 24:00 | 18.13 | 32.66 | 502.20 |  |
| 平均 |  | 16.20 | 32.27 | 511.06 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |