山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 22 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.12 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.76 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-21 | 01:00 | 18.19 | 32.24 | 533.45 |  |
|  | 02:00 | 18.09 | 32.53 | 513.49 |  |
|  | 03:00 | 15.26 | 32.29 | 509.11 |  |
|  | 04:00 | 15.19 | 39.92 | 519.22 |  |
|  | 05:00 | 14.62 | 32.58 | 527.70 |  |
|  | 06:00 | 14.04 | 32.41 | 524.60 |  |
|  | 07:00 | 15.22 | 31.90 | 510.72 |  |
|  | 08:00 | 16.03 | 31.96 | 514.73 |  |
|  | 09:00 | 14.33 | 31.97 | 524.70 |  |
|  | 10:00 | 18.12 | 48.53 | 510.29 |  |
|  | 11:00 | 10.98 | 74.28 | 325.96 |  |
|  | 12:00 | 14.85 | 25.75 | 579.30 |  |
|  | 13:00 | 15.41 | 31.46 | 534.07 |  |
|  | 14:00 | 14.50 | 32.80 | 522.44 |  |
|  | 15:00 | 16.75 | 31.69 | 536.76 |  |
|  | 16:00 | 15.01 | 31.69 | 480.75 |  |
|  | 17:00 | 13.92 | 31.93 | 496.68 |  |
|  | 18:00 | 14.27 | 37.16 | 486.28 |  |
|  | 19:00 | 16.02 | 32.15 | 496.47 |  |
|  | 20:00 | 16.14 | 31.96 | 503.43 |  |
|  | 21:00 | 15.03 | 31.77 | 510.63 |  |
|  | 22:00 | 13.86 | 31.87 | 512.95 |  |
|  | 23:00 | 15.72 | 32.01 | 511.01 |  |
|  | 24:00 | 14.07 | 31.82 | 517.01 |  |
| 平均 |  | 15.23 | 34.78 | 508.41 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |