山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 26 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.74 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.39 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-25 | 01:00 | 15.03 | 34.55 | 457.40 |  |
|  | 02:00 | 16.46 | 64.61 | 470.44 |  |
|  | 03:00 | 15.40 | 32.14 | 485.08 |  |
|  | 04:00 | 15.23 | 32.41 | 490.02 |  |
|  | 05:00 | 16.51 | 32.01 | 462.36 |  |
|  | 06:00 | 16.66 | 32.90 | 475.42 |  |
|  | 07:00 | 17.79 | 31.88 | 472.06 |  |
|  | 08:00 | 19.55 | 31.78 | 501.11 |  |
|  | 09:00 | 15.19 | 32.34 | 501.44 |  |
|  | 10:00 | 16.55 | 32.58 | 502.57 |  |
|  | 11:00 | 16.21 | 32.15 | 498.17 |  |
|  | 12:00 | 16.86 | 31.44 | 519.43 |  |
|  | 13:00 | 15.96 | 31.89 | 504.71 |  |
|  | 14:00 | 17.37 | 31.79 | 503.78 |  |
|  | 15:00 | 15.59 | 40.65 | 509.89 |  |
|  | 16:00 | 15.92 | 32.42 | 526.18 |  |
|  | 17:00 | 16.69 | 31.64 | 493.84 |  |
|  | 18:00 | 17.80 | 32.77 | 504.80 |  |
|  | 19:00 | 16.88 | 32.00 | 492.72 |  |
|  | 20:00 | 22.04 | 31.78 | 510.28 |  |
|  | 21:00 | 15.39 | 32.47 | 540.19 |  |
|  | 22:00 | 17.11 | 32.98 | 540.51 |  |
|  | 23:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 24:00 | -- | -- | -- |  |
| 平均 |  | 16.78 | 34.23 | 480.38 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 25日22：30时35吨锅炉故障停运检修，烟气在线监测系统停运。 |  |  |  |