山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 28 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月27日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 31.74 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.22 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.78 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-27 | 01:00 | 13.30 | 37.52 | 564.72 |  |
|  | 02:00 | 14.94 | 51.11 | 527.26 |  |
|  | 03:00 | 15.19 | 31.33 | 506.88 |  |
|  | 04:00 | 14.71 | 32.44 | 496.40 |  |
|  | 05:00 | 14.23 | 32.46 | 492.84 |  |
|  | 06:00 | 15.29 | 31.78 | 495.94 |  |
|  | 07:00 | 15.28 | 31.81 | 505.54 |  |
|  | 08:00 | 14.71 | 31.95 | 507.83 |  |
|  | 09:00 | 16.03 | 31.58 | 520.89 |  |
|  | 10:00 | 14.67 | 32.53 | 494.01 |  |
|  | 11:00 | 13.05 | 32.54 | 513.81 |  |
|  | 12:00 | 16.31 | 32.08 | 486.65 |  |
|  | 13:00 | 14.63 | 32.33 | 484.21 |  |
|  | 14:00 | 13.66 | 32.29 | 474.44 |  |
|  | 15:00 | 15.40 | 32.91 | 485.92 |  |
|  | 16:00 | 14.27 | 32.18 | 501.22 |  |
|  | 17:00 | 15.01 | 32.59 | 499.21 |  |
|  | 18:00 | 14.92 | 33.23 | 523.09 |  |
|  | 19:00 | 14.12 | 32.38 | 486.37 |  |
|  | 20:00 | 16.20 | 32.26 | 492.41 |  |
|  | 21:00 | 14.61 | 31.20 | 501.96 |  |
|  | 22:00 | 15.59 | 33.92 | 536.59 |  |
|  | 23:00 | 15.34 | 32.92 | 506.61 |  |
|  | 24:00 | 13.50 | 31.80 | 499.63 |  |
| 平均 |  | 14.79 | 33.30 | 504.36 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 26日18:00时35吨锅炉修复投运，烟气在线监测系统投运。 |  |  |  |