山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 29日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月28日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.71 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.4 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.72 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-28 | 01:00 | 14.06 | 33.31 | 506.42 |  |
|  | 02:00 | 13.86 | 31.68 | 559.24 |  |
|  | 03:00 | 15.01 | 31.85 | 559.99 |  |
|  | 04:00 | 13.45 | 32.59 | 546.32 |  |
|  | 05:00 | 15.59 | 32.82 | 545.90 |  |
|  | 06:00 | 14.65 | 35.06 | 549.34 |  |
|  | 07:00 | 15.18 | 31.23 | 561.10 |  |
|  | 08:00 | 15.96 | 34.13 | 564.64 |  |
|  | 09:00 | 13.97 | 32.60 | 546.95 |  |
|  | 10:00 | 14.99 | 31.79 | 536.29 |  |
|  | 11:00 | 15.86 | 32.86 | 522.19 |  |
|  | 12:00 | 17.37 | 31.97 | 505.65 |  |
|  | 13:00 | 15.22 | 32.35 | 503.53 |  |
|  | 14:00 | 13.78 | 31.99 | 513.74 |  |
|  | 15:00 | 16.19 | 31.69 | 517.67 |  |
|  | 16:00 | 15.68 | 37.30 | 514.75 |  |
|  | 17:00 | 14.22 | 40.53 | 486.84 |  |
|  | 18:00 | 15.82 | 33.76 | 504.84 |  |
|  | 19:00 | 16.21 | 33.06 | 519.47 |  |
|  | 20:00 | 19.92 | 32.84 | 539.73 |  |
|  | 21:00 | 14.81 | 31.67 | 539.86 |  |
|  | 22:00 | 16.32 | 31.37 | 548.29 |  |
|  | 23:00 | 18.34 | 31.88 | 522.08 |  |
|  | 24:00 | 16.81 | 32.13 | 531.69 |  |
| 平均 |  | 15.55 | 33.02 | 531.1 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |