山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 30日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.98 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-29 | 01:00 | 15.80 | 31.72 | 518.47 |  |
|  | 02:00 | 15.99 | 31.73 | 526.50 |  |
|  | 03:00 | 14.92 | 32.83 | 533.76 |  |
|  | 04:00 | 16.85 | 31.63 | 534.25 |  |
|  | 05:00 | 16.27 | 32.00 | 523.04 |  |
|  | 06:00 | 16.56 | 32.70 | 533.73 |  |
|  | 07:00 | 15.82 | 32.65 | 537.96 |  |
|  | 08:00 | 16.43 | 32.00 | 491.93 |  |
|  | 09:00 | 15.99 | 31.69 | 487.36 |  |
|  | 10:00 | 14.61 | 31.72 | 480.10 |  |
|  | 11:00 | 15.86 | 31.85 | 525.43 |  |
|  | 12:00 | 16.12 | 34.97 | 505.00 |  |
|  | 13:00 | 16.22 | 32.29 | 506.24 |  |
|  | 14:00 | 15.80 | 31.98 | 500.07 |  |
|  | 15:00 | 16.11 | 32.37 | 528.16 |  |
|  | 16:00 | 16.36 | 32.75 | 529.93 |  |
|  | 17:00 | 15.54 | 32.22 | 512.96 |  |
|  | 18:00 | 16.26 | 32.71 | 483.05 |  |
|  | 19:00 | 15.07 | 32.53 | 506.12 |  |
|  | 20:00 | 17.55 | 31.60 | 503.42 |  |
|  | 21:00 | 16.64 | 31.66 | 519.84 |  |
|  | 22:00 | 18.17 | 31.56 | 499.33 |  |
|  | 23:00 | 17.77 | 32.13 | 511.42 |  |
|  | 24:00 | 17.18 | 31.92 | 506.72 |  |
| 平均 |  | 16.25 | 32.22 | 512.70 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |