山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.54 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-1 | 01:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 02:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 03:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 04:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 05:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 06:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 07:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 08:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 09:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 10:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 11:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 12:00 | 19.71 | 56.62 | 373.10 |  |
|  | 13:00 | 16.28 | 68.91 | 514.79 |  |
|  | 14:00 | 17.72 | 33.26 | 498.64 |  |
|  | 15:00 | 18.91 | 31.84 | 509.94 |  |
|  | 16:00 | 16.20 | 32.03 | 514.06 |  |
|  | 17:00 | 16.75 | 32.39 | 509.25 |  |
|  | 18:00 | 16.05 | 30.77 | 506.45 |  |
|  | 19:00 | 16.35 | 32.45 | 541.45 |  |
|  | 20:00 | 15.47 | 32.38 | 516.31 |  |
|  | 21:00 | 19.93 | 35.74 | 518.73 |  |
|  | 22:00 | 17.90 | 32.10 | 519.99 |  |
|  | 23:00 | 17.84 | 32.47 | 520.72 |  |
|  | 24:00 | 15.81 | 32.35 | 539.17 |  |
| 平均 |  | 17.30 | 37.17 | 506.35 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 3月31日7：00时配电系统故障停运检修，35吨锅炉停运，烟气在线监测系统停运。4月1日11：10时烟气在线监测系统送电投运。 |  |  |  |