山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.94 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.14 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.85 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-2 | 01:00 | 15.54 | 31.56 | 510.07 |  |
|  | 02:00 | 15.76 | 32.89 | 524.80 |  |
|  | 03:00 | 17.10 | 32.35 | 474.59 |  |
|  | 04:00 | 17.45 | 31.80 | 484.69 |  |
|  | 05:00 | 16.85 | 31.96 | 478.87 |  |
|  | 06:00 | 17.06 | 32.67 | 492.89 |  |
|  | 07:00 | 15.48 | 32.81 | 521.76 |  |
|  | 08:00 | 16.27 | 32.77 | 516.58 |  |
|  | 09:00 | 15.42 | 32.44 | 517.94 |  |
|  | 10:00 | 18.02 | 33.34 | 506.93 |  |
|  | 11:00 | 15.76 | 42.90 | 504.58 |  |
|  | 12:00 | 16.21 | 31.67 | 473.04 |  |
|  | 13:00 | 14.19 | 32.05 | 502.61 |  |
|  | 14:00 | 13.76 | 31.89 | 509.61 |  |
|  | 15:00 | 14.85 | 32.36 | 500.31 |  |
|  | 16:00 | 14.98 | 33.32 | 487.50 |  |
|  | 17:00 | 14.28 | 32.29 | 483.38 |  |
|  | 18:00 | 14.54 | 32.27 | 462.13 |  |
|  | 19:00 | 15.91 | 32.69 | 464.64 |  |
|  | 20:00 | 34.90 | 33.43 | 477.88 |  |
|  | 21:00 | 14.51 | 35.48 | 477.20 |  |
|  | 22:00 | 18.09 | 32.59 | 473.36 |  |
|  | 23:00 | 17.60 | 32.01 | 475.81 |  |
|  | 24:00 | 16.52 | 32.18 | 490.49 |  |
| 平均 |  | 16.71 | 32.99 | 492.15 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |