山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.68 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.99 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.80 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-6 | 01:00 | 17.23 | 32.64 | 507.44 |  |
|  | 02:00 | 18.36 | 32.01 | 504.18 |  |
|  | 03:00 | 18.28 | 32.30 | 506.68 |  |
|  | 04:00 | 18.65 | 31.70 | 502.82 |  |
|  | 05:00 | 19.04 | 31.63 | 509.65 |  |
|  | 06:00 | 20.78 | 31.55 | 514.26 |  |
|  | 07:00 | 19.34 | 32.18 | 514.53 |  |
|  | 08:00 | 17.14 | 31.64 | 505.36 |  |
|  | 09:00 | 17.34 | 32.11 | 513.97 |  |
|  | 10:00 | 18.25 | 32.99 | 531.00 |  |
|  | 11:00 | 18.39 | 31.80 | 531.50 |  |
|  | 12:00 | 19.07 | 32.55 | 532.59 |  |
|  | 13:00 | 19.45 | 32.26 | 523.42 |  |
|  | 14:00 | 18.47 | 31.48 | 526.61 |  |
|  | 15:00 | 19.15 | 31.87 | 524.49 |  |
|  | 16:00 | 18.13 | 31.93 | 523.16 |  |
|  | 17:00 | 17.63 | 32.61 | 516.54 |  |
|  | 18:00 | 18.43 | 31.89 | 505.97 |  |
|  | 19:00 | 16.97 | 31.82 | 505.60 |  |
|  | 20:00 | 18.31 | 32.70 | 503.00 |  |
|  | 21:00 | 21.80 | 31.94 | 517.51 |  |
|  | 22:00 | 18.80 | 31.79 | 539.58 |  |
|  | 23:00 | 18.86 | 32.00 | 519.20 |  |
|  | 24:00 | 22.19 | 51.27 | 490.50 |  |
| 平均 |  | 18.75 | 32.86 | 515.40 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |