山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 9 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月8日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.76 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.84 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.77 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-8 | 01:00 | 20.04 | 32.34 | 473.74 |  |
|  | 02:00 | 19.63 | 32.21 | 474.64 |  |
|  | 03:00 | 20.00 | 34.23 | 485.72 |  |
|  | 04:00 | 17.85 | 32.70 | 474.51 |  |
|  | 05:00 | 19.42 | 32.36 | 476.20 |  |
|  | 06:00 | 18.57 | 31.74 | 489.42 |  |
|  | 07:00 | 20.47 | 38.81 | 482.85 |  |
|  | 08:00 | 18.37 | 31.78 | 487.70 |  |
|  | 09:00 | 17.56 | 32.95 | 491.19 |  |
|  | 10:00 | 18.81 | 32.64 | 487.57 |  |
|  | 11:00 | 17.76 | 32.62 | 479.92 |  |
|  | 12:00 | 17.53 | 32.62 | 479.39 |  |
|  | 13:00 | 18.88 | 32.49 | 458.10 |  |
|  | 14:00 | 18.03 | 32.79 | 463.15 |  |
|  | 15:00 | 17.75 | 32.58 | 464.73 |  |
|  | 16:00 | 17.93 | 32.80 | 464.51 |  |
|  | 17:00 | 21.63 | 32.02 | 445.29 |  |
|  | 18:00 | 17.68 | 33.89 | 449.40 |  |
|  | 19:00 | 18.97 | 35.71 | 450.19 |  |
|  | 20:00 | 19.28 | 32.63 | 446.30 |  |
|  | 21:00 | 17.76 | 32.56 | 461.57 |  |
|  | 22:00 | 21.29 | 31.97 | 447.62 |  |
|  | 23:00 | 18.34 | 55.72 | 468.72 |  |
|  | 24:00 | 19.14 | 31.97 | 455.14 |  |
| 平均 |  | 18.86 | 33.92 | 469.07 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |