山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月10 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月9日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.52 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.62 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.77 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-9 | 01:00 | 18.60 | 32.06 | 450.93 |  |
|  | 02:00 | 20.15 | 36.72 | 472.61 |  |
|  | 03:00 | 18.09 | 32.85 | 469.34 |  |
|  | 04:00 | 17.06 | 32.51 | 472.32 |  |
|  | 05:00 | 32.76 | 32.58 | 479.59 |  |
|  | 06:00 | 17.20 | 32.28 | 465.19 |  |
|  | 07:00 | 17.10 | 31.96 | 468.72 |  |
|  | 08:00 | 17.74 | 39.83 | 483.21 |  |
|  | 09:00 | 18.89 | 31.99 | 468.14 |  |
|  | 10:00 | 18.44 | 32.88 | 502.49 |  |
|  | 11:00 | 17.78 | 32.50 | 523.22 |  |
|  | 12:00 | 17.88 | 33.18 | 527.75 |  |
|  | 13:00 | 18.98 | 56.27 | 504.65 |  |
|  | 14:00 | 18.96 | 32.62 | 510.25 |  |
|  | 15:00 | 19.83 | 31.94 | 524.50 |  |
|  | 16:00 | 18.75 | 32.32 | 487.36 |  |
|  | 17:00 | 22.63 | 57.42 | 414.73 |  |
|  | 18:00 | 17.10 | 32.05 | 494.53 |  |
|  | 19:00 | 19.60 | 31.90 | 488.91 |  |
|  | 20:00 | 18.29 | 31.98 | 490.28 |  |
|  | 21:00 | 19.61 | 32.00 | 502.44 |  |
|  | 22:00 | 19.07 | 32.13 | 493.69 |  |
|  | 23:00 | 18.41 | 52.74 | 496.75 |  |
|  | 24:00 | 19.85 | 31.86 | 510.09 |  |
| 平均 |  | 19.28 | 35.69 | 487.57 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |