山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 33.86 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.90 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.62 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-12 | 01:00 | 19.73 | 34.49 | 499.05 |  |
|  | 02:00 | 22.12 | 32.45 | 512.36 |  |
|  | 03:00 | 22.31 | 33.40 | 523.26 |  |
|  | 04:00 | 18.71 | 32.04 | 530.61 |  |
|  | 05:00 | 18.77 | 34.35 | 529.44 |  |
|  | 06:00 | 18.53 | 31.74 | 506.11 |  |
|  | 07:00 | 18.53 | 31.81 | 541.93 |  |
|  | 08:00 | 18.69 | 32.38 | 518.06 |  |
|  | 09:00 | 18.23 | 31.80 | 546.21 |  |
|  | 10:00 | 18.14 | 32.19 | 522.24 |  |
|  | 11:00 | 21.30 | 31.87 | 518.69 |  |
|  | 12:00 | 18.38 | 31.84 | 521.50 |  |
|  | 13:00 | 19.98 | 32.50 | 514.47 |  |
|  | 14:00 | 17.78 | 32.73 | 515.85 |  |
|  | 15:00 | 18.39 | 32.35 | 500.27 |  |
|  | 16:00 | 18.48 | 32.49 | 510.10 |  |
|  | 17:00 | 18.98 | 32.61 | 504.05 |  |
|  | 18:00 | 19.75 | 31.78 | 508.58 |  |
|  | 19:00 | 19.98 | 32.84 | 513.26 |  |
|  | 20:00 | 20.20 | 30.03 | 513.25 |  |
|  | 21:00 | 17.76 | 31.21 | 521.07 |  |
|  | 22:00 | 19.37 | 31.60 | 524.57 |  |
|  | 23:00 | 19.23 | 32.21 | 546.49 |  |
|  | 24:00 | 18.05 | 34.62 | 516.96 |  |
| 平均 |  | 19.22 | 32.39 | 519.10 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |