山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 14日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.26 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.25 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.86 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-13 | 01:00 | 18.73 | 31.97 | 531.23 |  |
|  | 02:00 | 17.95 | 32.25 | 545.49 |  |
|  | 03:00 | 20.03 | 37.08 | 536.70 |  |
|  | 04:00 | 17.53 | 31.80 | 512.28 |  |
|  | 05:00 | 18.22 | 31.53 | 462.68 |  |
|  | 06:00 | 18.25 | 32.02 | 509.92 |  |
|  | 07:00 | 17.97 | 36.47 | 507.62 |  |
|  | 08:00 | 22.67 | 32.71 | 513.66 |  |
|  | 09:00 | 21.64 | 32.09 | 508.81 |  |
|  | 10:00 | 17.47 | 32.96 | 500.26 |  |
|  | 11:00 | 18.81 | 32.15 | 492.27 |  |
|  | 12:00 | 17.22 | 32.88 | 496.20 |  |
|  | 13:00 | 17.75 | 32.18 | 480.04 |  |
|  | 14:00 | 28.09 | 32.11 | 500.99 |  |
|  | 15:00 | 17.21 | 42.78 | 524.09 |  |
|  | 16:00 | 19.22 | 32.38 | 506.30 |  |
|  | 17:00 | 18.88 | 31.89 | 499.32 |  |
|  | 18:00 | 20.46 | 32.34 | 507.16 |  |
|  | 19:00 | 18.92 | 31.88 | 512.66 |  |
|  | 20:00 | 19.18 | 31.91 | 525.14 |  |
|  | 21:00 | 17.61 | 32.05 | 526.96 |  |
|  | 22:00 | 25.73 | 32.55 | 511.67 |  |
|  | 23:00 | 21.28 | 32.43 | 516.95 |  |
|  | 24:00 | 18.27 | 31.75 | 515.14 |  |
| 平均 |  | 19.54 | 33.01 | 510.15 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |