山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 15日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.62 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.44 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.82 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-14 | 01:00 | 17.34 | 32.09 | 515.22 |  |
|  | 02:00 | 19.48 | 32.11 | 513.61 |  |
|  | 03:00 | 18.91 | 32.41 | 512.92 |  |
|  | 04:00 | 17.28 | 31.77 | 490.27 |  |
|  | 05:00 | 20.04 | 32.36 | 492.98 |  |
|  | 06:00 | 18.21 | 32.52 | 486.26 |  |
|  | 07:00 | 26.74 | 32.47 | 473.94 |  |
|  | 08:00 | 17.35 | 31.60 | 464.70 |  |
|  | 09:00 | 18.16 | 33.61 | 465.09 |  |
|  | 10:00 | 20.25 | 31.96 | 481.61 |  |
|  | 11:00 | 18.52 | 33.84 | 471.84 |  |
|  | 12:00 | 19.86 | 32.69 | 495.92 |  |
|  | 13:00 | 18.56 | 33.16 | 484.77 |  |
|  | 14:00 | 18.28 | 32.73 | 504.31 |  |
|  | 15:00 | 18.54 | 31.85 | 504.99 |  |
|  | 16:00 | 18.26 | 33.07 | 499.32 |  |
|  | 17:00 | 17.93 | 32.22 | 508.52 |  |
|  | 18:00 | 18.26 | 31.84 | 495.44 |  |
|  | 19:00 | 17.90 | 32.97 | 484.97 |  |
|  | 20:00 | 19.56 | 32.74 | 496.93 |  |
|  | 21:00 | 19.03 | 32.85 | 503.98 |  |
|  | 22:00 | 20.01 | 32.14 | 478.90 |  |
|  | 23:00 | 19.61 | 31.91 | 479.83 |  |
|  | 24:00 | 26.77 | 32.24 | 480.71 |  |
| 平均 |  | 19.37 | 32.46 | 491.12 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |