山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 17日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.08 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.55 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-16 | 01:00 | 21.01 | 32.55 | 499.03 |  |
|  | 02:00 | 20.16 | 35.52 | 516.69 |  |
|  | 03:00 | 18.93 | 32.88 | 488.97 |  |
|  | 04:00 | 19.77 | 31.75 | 512.84 |  |
|  | 05:00 | 21.28 | 31.54 | 494.70 |  |
|  | 06:00 | 26.95 | 34.13 | 489.40 |  |
|  | 07:00 | 21.43 | 32.46 | 482.14 |  |
|  | 08:00 | 19.19 | 31.67 | 487.04 |  |
|  | 09:00 | 21.44 | 32.07 | 495.96 |  |
|  | 10:00 | 20.59 | 31.75 | 495.78 |  |
|  | 11:00 | 19.42 | 32.14 | 499.60 |  |
|  | 12:00 | 19.30 | 31.60 | 482.29 |  |
|  | 13:00 | 19.82 | 32.50 | 489.46 |  |
|  | 14:00 | 20.48 | 31.44 | 497.81 |  |
|  | 15:00 | 19.12 | 31.97 | 496.34 |  |
|  | 16:00 | 21.20 | 31.61 | 471.87 |  |
|  | 17:00 | 19.66 | 32.88 | 482.24 |  |
|  | 18:00 | 18.11 | 33.08 | 475.02 |  |
|  | 19:00 | 19.30 | 32.24 | 476.98 |  |
|  | 20:00 | 20.52 | 31.92 | 515.93 |  |
|  | 21:00 | 19.99 | 32.01 | 505.48 |  |
|  | 22:00 | 19.38 | 32.05 | 477.58 |  |
|  | 23:00 | 21.07 | 47.03 | 507.14 |  |
|  | 24:00 | 20.22 | 32.22 | 517.81 |  |
| 平均 |  | 20.35 | 32.96 | 494.09 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |