山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 20 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月19日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.87 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.80 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-19 | 01:00 | 22.50 | 32.14 | 491.37 |  |
|  | 02:00 | 23.02 | 31.77 | 522.88 |  |
|  | 03:00 | 19.34 | 32.05 | 515.31 |  |
|  | 04:00 | 19.48 | 31.20 | 513.08 |  |
|  | 05:00 | 18.80 | 31.73 | 519.68 |  |
|  | 06:00 | 19.42 | 32.59 | 515.01 |  |
|  | 07:00 | 19.09 | 32.00 | 493.09 |  |
|  | 08:00 | 18.52 | 32.00 | 514.86 |  |
|  | 09:00 | 20.33 | 32.06 | 509.50 |  |
|  | 10:00 | 18.25 | 31.73 | 513.23 |  |
|  | 11:00 | 19.69 | 31.93 | 510.67 |  |
|  | 12:00 | 20.36 | 32.20 | 515.41 |  |
|  | 13:00 | 26.47 | 32.02 | 528.83 |  |
|  | 14:00 | 18.44 | 32.28 | 511.21 |  |
|  | 15:00 | 20.21 | 31.87 | 504.79 |  |
|  | 16:00 | 19.11 | 31.94 | 516.53 |  |
|  | 17:00 | 20.35 | 32.20 | 509.71 |  |
|  | 18:00 | 18.46 | 32.07 | 518.42 |  |
|  | 19:00 | 19.35 | 31.99 | 513.82 |  |
|  | 20:00 | 20.61 | 32.47 | 524.22 |  |
|  | 21:00 | 20.69 | 32.08 | 523.16 |  |
|  | 22:00 | 18.79 | 31.94 | 532.20 |  |
|  | 23:00 | 18.73 | 32.08 | 534.99 |  |
|  | 24:00 | 18.58 | 32.22 | 501.45 |  |
| 平均 |  | 19.94 | 32.02 | 514.73 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |